Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia

Annex . Configuració del sistema per mesurar temperatures 

Comprova que totes les connexions estan com a la figura i la consola Multilog està encesa [image: image11.emf]

. 

Si connectes una sonda de temperatura cal fer-ho a l’entrada 1 (la primera començant per la dreta) i si en connectes dues cal fer-ho a les entrada 1 i 2 (les dues primeres començant per la dreta)

[image: image1.png]



Entra en el programa Multilab 
[image: image2.png]uitiLab



 . Fes clic en l’icona 
[image: image3.png]


 i entraràs en l’ajudant de configuració. En la finestra que apareix en el primer pas, veuràs que el/els sensor/s de temperatura s’ha/n seleccionat automàticament. En el segon pas escull la velocitat i en el tercer pas el temps de mesura.

[image: image4.wmf] 


[image: image5.png]



 A partir d’ara ja podeu començar a fer l’experiència. 

I/0-1





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED PBrush  ���














Temps previst de l’experiment





Nombre de postres per segon





Temperatura -25-110ºC








[image: image6.wmf] 

[image: image7.emf]

[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.emf]

_1163435460

_1163435525

_1125739772.doc
[image: image1.png]]







_1163434676

